### Příloha č. 3 - Tématický plán odborná příprava preventistů požární ochrany

Teoretická část

- základní povinnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů - zejména § 301 až § 303, § 102, § 106
2. základní povinnosti podle předpisů o požární ochraně
- zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
3. organizace a zajištění PO
4. požární nebezpečí vznikající při provozovaných činnostech
5. dokumentace PO
6. zvláštní požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení 
7. zajištění PO v mimopracovní době
8. rozmístění a způsob použití věcných prostředků PO
9. způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení
10. způsob a lhůty provádění preventivních požárních hlídek
11. způsob vedení dokumentace PO
12. způsob zajištění povinností stanovených dokumentací PO

Časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany
teoretická část - 90 minut