### Příloha č. 4 - Tématický plán odborná příprava preventivních požárních hlídek

Teoretická část

- základní povinnosti podle zákona č. 262/2006 Sb.

- základní povinnosti podle předpisů o požární ochraně 
- zákon č. 133/1985 Sb., zákon o PO, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 246/2001Sb., o požární prevenci

- - požární nebezpečí provozovaných činností

- - kontrolní činnost

- - způsob vyhlášení požárního poplachu

- - přivolání jednotky PO

- - poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru

Praktická část
1. rozmístění a použití věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
2. způsob, podmínky a možnosti hašení požáru, evakuace osob a materiálu

Časový rozvrh odborné přípravy
a) teoretická část - 40 minut
b) praktická část - 50 minut
celkem - 90 minut