### Příloha č. 5 - Tématický plán školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době a v době sníženého provozu

Teoretická část 
1. základní povinnosti podle předpisů o požární ochraně
- zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
2. způsob zabezpečení PO v mimopracovní době
3. způsob vyhlášení požárního poplachu
4. přivolání jednotky PO
5. rozmístění a použití věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízen
Praktická část
1. rozmístění a použití věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
2. způsob, podmínky a možnosti hašení požáru, evakuace osob a materiálu

Časový rozvrh školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době
a) teoretická část - 40 minut
b) praktická část - 40 minut
celkem - 80 minut